Sędziejowice, 02 grudnia 2005r.

RW I  7624/ D-1 /2005

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3a, art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia dla PTK Centertel 
sp. z o.o. w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a.

1.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polega na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej IDEA o nazwie „6574 Zapolice” w miejscowości Brody Emilianów na działce nr ewid. 558/2.

Na projektowanej wieży kratowej o wysokości 60,0m n.p.t. zawieszone będą następujące anteny:

- sześć anten sektorowych klasy BSA 005, o średnicy 2,7m. pracujące  w paśmie 900 MHz (GSM – 900) zawieszone na wysokości 59m n.p.t., na azymutach 60(, 160(         i 280(, kąt nachylenia osi promieniowania 6(,

- trzy anteny sektorowe klasy BSA 001 o średnicy 1,7m. pracujące w paśmie 1800/2100 MHz (GSM 1800 i UMTS) zawieszone na wysokości 59m. n.p.t. na azymutach 60(, 160( i 280(, kąt nachylenia osi promieniowania 6(i 10(,

- jedna antena radioliniowa klasy RLA 23-12, o średnicy 1,2m pracująca w paśmie 23 GHz, zawieszona na wysokości 56,0m n.p.t. na azymucie 19(, kąt nachylenia osi promieniowania 0(.

Projektowana stacja jest obiektem bezobsługowym.

2.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

1)  Miejsce lokalizacji inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obiekty objęte ochrona konserwatorską.

2) Wykorzystanie terenu zgodne winno być  z rysunkiem rozkładu pól elektromagnetycznych określonym w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3)  Praca stacji nie może zakłócać pracy urządzeń automatycznego sterowania w oczyszczalni ścieków położonej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji.

4)  Uwzględnić zaproponowane w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozwiązania techniczne i technologiczne (klasa anten, pasmo pracy, wysokość zawieszenia anten, kierunki azymutów na których zawieszone będą anteny).

- Maksymalny zasięg obszarów dla których gęstość mocy mikrofalowej jest większa od   0,1  W/m2 określa się:

- w pionie powyżej 49,3 m n.p.t.

- w poziomie maksymalnie 84,2m

- Maksymalna moc wypromieniowana izotropowo ze wszystkich anten 28685,1 W.

- Każdorazowa zmiana sposobu zabudowy wokół stacji będzie wymagała uwzględnienia istniejących źródeł promieniowania elektromagnetycznego, co może prowadzić do konieczności zmiany parametrów stacji.

3.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia

w projekcie budowlanym.

- Postępowanie z odpadami podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

- Stwierdza się brak potrzeby ustanawiania środowiskowych uwarunkowań dla oddziaływania w zakresie:

- ochrony powietrza

- oddziaływania na wody powierzchniowe

- oddziaływania na wody podziemne.

c) Inwestor jest zobowiązany do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

-           bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania stacji

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji, o ile zmiany te mogą mieć  wpływ na zmiany poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja w trybie art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)

4.  Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie należy do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

- Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko     w odniesieniu do przedsięwzięć dla których przeprowadzono postępowanie transgraniczne.

Dla planowanej inwestycji nie prowadzono postępowania w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

- w zasięgu oddziaływania planowanej stacji bazowej nie ma miejsc potencjalnego przebywania ludzi i w związku z tym tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania nie jest konieczne

- Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).

- Ustalam termin ważności niniejszej decyzji na okres dwóch lat licząc od dnia jej uprawomocnienia się.

- Załączony do wniosku raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko projektowanej stacji bazowej PTK Centertel „8874/6574 Zapolice” opracowany przez mgr Annę Warżała stanowi integralną część niniejszej decyzji i znajduje się do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice              ul.Wieluńska 6, pok. 9, 10.

UZASADNIENIE

W dniu 20.09.2005 r.PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa złożyła do wójta Gminy Sędziejowice wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Centertel o nazwie „8874/6574 Zapolice”. Projektowana inwestycja zrealizowana będzie na działce nr ewid. 558/2 w miejscowości Brody Emilianów, gm. Sędziejowice.

Stacja będzie składać się  z wieży antenowej o wysokości 60m n.t.p. na której będzie zawieszonych 6 anten sektorowych pracujących w paśmie 900MHz, 3 anten sektorowych pracujących w paśmie 1800/2100MHz oraz 1 anteny parabolicznej linii radiowych pracujących w paśmie 23GHz.

Do wniosku załączony został raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko projektowanej stacji opracowany i wykonany przez mgr Annę Warżała.

Pismem z dnia 13.10.2005r.  RW.I.7610/17/2005 Wójt Gminy Sędziejowice wystapił do Wojewody Łódzkiego w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na inwestycję, a pismem RW.I.7610/18/2005 z dnia 14.10.2005r. do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) o realizacji przedsięwzięcia poinformowano strony, oraz mieszkańców miejscowości, w której planowana jest inwestycja poprzez zamieszczenie informacji w formie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń miejscowości Brody, ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sędziejowice oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia ze strony społeczeństwa i stron nie wniesiono uwag                   i wniosków, oraz uzyskano uzgodnienia Wojewody Łódzkiego (postanowienie z dnia 02.11.2005   SR.VI.6612-H/292-ds./2005)   oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (postanowienie z dnia 10.11.2005 WSSE-NS-OZNS-476/71/05    1402).

Po analizie złożonych przez wnioskodawcę dokumentów i przedłożonych wymaganych uzgodnień, oraz ocenie stanu faktycznego należy uznać, że zachodzi przesłanka do wydania decyzji określonej w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia,             w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sędziejowice w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

- Wnioskodawca PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

- Zofia Gorczycka

Arkadiusz Gorczycki

Artur Gorczycki

- współwłaściciela działek 558/3,  560/1  zam. Brody 22,      98-160 Sędziejowice

- Halina Piaskowska – sołtys wsi Sędziejowice-Kolonia celem wywieszenia decyzji na tablicy ogłoszeń dla mieszkańców wsi Brody.

- a/a.